## SAKATA бытовые
[8 empty] | Ваша скидка, % |  | 0
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхГхВ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ | Цена розничная, $ |  | Цена дилерская, $
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  |  |  | Блок | Комплект | Блок | Комплект
Серия Liberty 2 INVERTER A++ ● Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим ● Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion ● Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение ● Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения ● Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа ● Функция Авторестарт ● LED дисплей ● Самодиагностика ● Авторазморозка
| SIE-25SHC, внутренний блок (R32) | 2,6(1,2-3,3) | 2,9(0,9-3,8) | 420 | 722x187x290 | 7,4 | 320 | 915 | 320 | 915
| SOE-25VHC, наружный блок (R32) |  |  | - | 770x300x555 | 26,6 | 595 |  | 595
| SIE-35SGC, внутренний блок | 3,5(1,4-4,5) | 3,8(1,1-4,9) | 520 | 802x189x297 | 8,2 | 338 | 966 | 338 | 966
| SOE-35VGC, наружный блок | - | - | - | 800x333x554 | 29,1 | 628 |  | 628
| SIE-50SGC, внутренний блок | 5,3(1,8-6,2) | 5,6(1,4-6,8) | 750 | 965x215x319 | 10,7 | 541 | 1546 | 541 | 1546
| SOE-50VGC, наружный блок | - | - | - | 800x333x554 | 37,08 | 1005 |  | 1005
| SIE-60SGC, внутренний блок | 7,0(2,7-8,1) | 7,9(2,2-9,3) | 1060 | 1080x226x335 | 13 | 715 | 2044 | 715 | 2044
| SOE-60VGC, наружный блок | - | - | - | 845x363x702 | 48,4 | 1329 |  | 1329
Серия Fusion 3 INVERTER ● Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим ● Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки ● Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение ● Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа ● Функция Авторестарт ● Низкотемпературный комплект (опция) ● LED дисплей ● Самодиагностика ● Авторазморозка
| SIE-25SJ внутренний блок | 2,63 (1,17-3,22) | 2,63(0,91-3,75) | 417 | 715x194x285 | 7,7 | 267 | 762 | 267 | 762
| SOE-25VJ наружный блок |  |  | - | 681x285x434 | 20 | 495 |  | 495
| SIE-35SJ внутренний блок | 3,22(1,29-3,84) | 3,52(1,06-4,04) | 500 | 715x194x285 | 7,7 | 296 | 845 | 296 | 845
| SOE-35VJ наружный блок |  |  | - | 700x275x550 | 22,7 | 549 |  | 549
| SIE-50SJ внутренний блок | 5,28(1,82-6,13) | 5,28(1,30-6,38) | 835 | 957x213x302 | 10,4 | 517 | 1476 | 517 | 1476
| SOE-50VJ наружный блок |  |  | - | 770x300x555 | 29,9 | 959 |  | 959
| SIE-60SJ внутренний блок | 7,03(2,67-7,88) | 7,33(1,61-8,79) | 980 | 1040×220×327 | 11,9 | 670 | 1913 | 670 | 1913
| SOE-60VJ наружный блок |  |  | - | 845x363x702 | 48,4 | 1243 |  | 1243
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ВБ ШхГхВ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ | Цена розничная, $ |  | Цена дилерская, $
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  |  |  | Блок | Комплект | Блок | Комплект
Серия Liberty 2 ● Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим ● Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion ● Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение ● Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения ● Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа ● Функция Авторестарт ● LED дисплей ● Самодиагностика ● Авторазморозка
| SIH-20SGC, внутренний блок | 2.2 | 2.3 | 401 | 722x187x290 | 7,5 | 192 | 549 | 192 | 549
| SOH-20VGC, наружный блок |  |  | - | 700x275x550 | 23,7 | 357 |  | 357
| SIH-25SGC, внутренний блок | 2.6 | 2.9 | 453 | 722x187x290 | 7,8 | 206 | 590 | 206 | 590
| SOH-25VGC, наружный блок |  |  | - | 700x275x550 | 26,4 | 384 |  | 384
| SIH-35SGC, внутренний блок | 3.5 | 3.8 | 523 | 802x189x297 | 8,8 | 256 | 732 | 256 | 732
| SOH-35VGC, наружный блок |  |  | - | 770x300x555 | 30,1 | 476 |  | 476
| SIH-50SGC, внутренний блок | 5.3 | 5.4 | 787 | 965x215x319 | 11,6 | 399 | 1139 | 399 | 1139
| SOH-50VGC, наружный блок |  |  | - | 770x300x555 | 36,5 | 740 |  | 740
| SIH-60SGC, внутренний блок | 7 | 7.6 | 1060 | 1080x226x335 | 12,7 | 527 | 1505 | 527 | 1505
| SOH-60VGC, наружный блок |  |  | - | 845x363x702 | 49 | 978 |  | 978
Серия Fusion 3 ● Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим ● Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки ● Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение ● Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа ● Функция Авторестарт ● Низкотемпературный комплект (опция) ● LED дисплей ● Самодиагностика ● Авторазморозка
| SIH-20SHC, внутренний блок | 2 | 2.2 | 432 | 715x194x285 | 7,4 | 174 | 498 | 174 | 498
| SOH-20VHC, наружный блок |  |  | - | 681x285x434 | 22,1 | 324 |  | 324
| SIH-25SHC, внутренний блок | 2.5 | 2.6 | 490 | 715x195x285 | 7,4 | 189 | 539 | 189 | 539
| SOH-25VHC, наружный блок |  |  | - | 681x285x434 | 25 | 350 |  | 350
| SIH-35SHC, внутренний блок | 3.2 | 3.4 | 600 | 805x194x285 | 8,1 | 242 | 692 | 242 | 692
| SOH-35VHC, наружный блок |  |  | - | 773x287x552 | 27,6 | 450 |  | 450
| SIH-50SHC, внутренний блок | 4.7 | 5 | 809 | 958x213x302 | 10,2 | 392 | 1119 | 392 | 1119
| SOH-50VHC, наружный блок |  |  | - | 842x322x555 | 35,8 | 727 |  | 727
| SIH-60SHC, внутренний блок | 7 | 7.3 | 1000 | 1040×220×327 | 12,7 | 505 | 1444 | 505 | 1444
| SOH-60VHC, наружный блок |  |  | - | 845x363x702 | 48,8 | 939 |  | 939
НОВИНКА
НОВИНКА

## SAKATA полупром
[8 empty] | Ваша скидка, % |  | 0
НЕИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг ВБ / НБ | Цена розничная, $ |  | Цена дилерская, $
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  |  |  | Блок | Комплект | Блок | Комплект
Напольно-потолочные кондиционеры серии SemiPRO ● Комплектация блока: ИК-пульт в стандартной поставке ● 2 варианта монтажа: потолочный и настенный у пола ● Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим ● Автоматическое качание заслонок: в вертикальном и горизонтальном направлении. Следствие - более интенсивный воздухообмен в помещении ● Проводной пульт поставляется как опция
| SIB-50TBV, внутренний блок | 5.28 | 5.86 | 1150/950/800 | 1068x675x235 | 24 | 474 | 1597 | 474 | 1597
| SOB-50VB, наружный блок |  |  | - | 770х300х555 | 36,5 | 1123 |  | 1123
| SIB-60TBV, внутренний блок | 7 | 7.62 | 1250/1050/900 | 1068x675x235 | 24,6 | 609 | 1984 | 609 | 1984
| SOB-60VB, наружный блок | - | - | - | 845х363х702 | 52 | 1375 |  | 1375
| SIB-100TBY, внутренний блок | 10.5 | 11.7 | 1750/1400/1250 | 1285x675x235 | 29 | 916 | 2949 | 916 | 2949
| SOB-100YA, наружный блок | - | - | - | 990х345х965 | 85 | 2033 |  | 2033
| SIB-140TBY, внутренний блок | 14 | 15.2 | 1750/1400/1250 | 1285x675x235 | 31 | 1180 | 3458 | 1180 | 3458
| SOB-140YA, наружный блок | - | - | - | 900х350х1170 | 93 | 2278 |  | 2278
| SIB-200TBY, внутренний блок | 17.6 | 19 | 2300/1800/1600 | 1650x675x235 | 39 | 1365 | 3916 | 1365 | 3916
| SOB-200YA, наружный блок | - | - | - | 900х350х1170 | 97 | 2551 |  | 2551
| SAR-24 (Опция - проводной пульт) | [5 empty] | 102 | - | 102 | -
Кассетные кондиционеры серии SemiPRO ● Комплектация блока: декоративная панель с круговой раздачей воздуха и ИК-пульт ● Встроенный дренажный насос: высота подъема дренажа 750 мм ● Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим ● Низкий уровень шума: до 35 дБА ● Подмес свежего воздуха ● Проводной пульт поставляется как опция
| SIB-50BBV, внутренний блок | 5.28 | 5.86 | 810/650/530 | 570х570х260 | 16,5 | 325 | 1627 | 325 | 1627
| SOB-50VB, наружный блок |  |  | - | 770х300х555 | 36,5 | 1123 |  | 1123
| T-MBQ4-03E, декоративная панель |  |  | - | 647x50x647 | - | 179 |  | 179
| SIB-60BBV, внутренний блок | 7.03 | 7.62 | 1200/1050/900 | 840х840х205 | 22,1 | 621 | 2218 | 621 | 2218
| SOB-60VB, наружный блок |  |  | - | 845х363х702 | 52,7 | 1375 |  | 1375
| T-MBQ-02C1, декоративная панель |  |  | - | 950x55x950 | - | 222 |  | 222
| SIB-100BBY, внутренний блок | 10.5 | 11.72 | 1800/1600/1400 | 840х840х245 | 25 | 735 | 2990 | 735 | 2990
| SOB-100YA, наружный блок |  |  | - | 990х345х965 | 85 | 2033 |  | 2033
| T-MBQ-02C1, декоративная панель |  |  | - | 950x55x950 | - | 222 |  | 222
| SIB-140BBY, внутренний блок | 14.07 | 15.24 | 1900/1600/1400 | 840х840х245 | 27 | 1060 | 3560 | 1060 | 3560
| SOB-140YA, наружный блок |  |  | - | 900х350х1170 | 93 | 2278 |  | 2278
| T-MBQ-02C1, декоративная панель |  |  | - | 950x55x950 | - | 222 |  | 222
| SIB-200BBY, внутренний блок | 17.6 | 19 | 2000/1700/1500 | 840х840х287 | 29 | 1092 | 3865 | 1092 | 3865
| SOB-200YB, наружный блок |  |  | - | 900х350х1170 | 97 | 2551 |  | 2551
| T-MBQ-02C1, декоративная панель |  |  | - | 950x55x950 | - | 222 |  | 222
| SAR-24 (Опция - проводной пульт) | [5 empty] | 102 | - | 102 | -
Канальные средненапорные кондиционеры серии SemiPRO ● Комплектация блока: проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке ● Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим
| SIB-60DDV, внутренний блок | 7.03 | 7.62 | 1360/1177/965 | 1100×249×774 | 32,2 | 740 | 2115 | 740 | 2115
| SOB-60VB, наружный блок |  |  | - | 845х363х702 | 52,7 | 1375 |  | 1375
| SIB-100DDY, внутренний блок | 10.6 | 11.4 | 1804/1372/1149 | 1100×249×774 | 32,2 | 916 | 2949 | 916 | 2949
| SOB-100YA, наружный блок |  |  | - | 990х345х965 | 25 | 2033 |  | 2033
Канальные высоконапорные кондиционеры серии SemiPRO ● Комплектация блока: проводной пульт и фильтр грубой очистки в стандартной поставке ● Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим ● Максимальный статический напор до 200 Па
| SIB-60DBV, внутренний блок | 7.03 | 7.62 | 1615/1155/989 | 900x525x270 | 25 | 761 | 2136 | 761 | 2136
| SOB-60VB, наружный блок |  |  | - | 845х363х702 | 52,7 | 1375 |  | 1375
| SIB-100DBY, внутренний блок | 10.5 | 11.72 | 2148/1810/1648 | 1100×525×270 | 31 | 1089 | 3122 | 1089 | 3122
| SOB-100YA, наружный блок |  |  | - | 990х345х965 | 85 | 2033 |  | 2033
| SIB-140DBY, внутренний блок | 14.07 | 15.24 | 2809/2554/2272 | 1200x625x380 | 46 | 1434 | 3712 | 1434 | 3712
| SOB-140YA, наружный блок |  |  | - | 900х350х1170 | 93 | 2278 |  | 2278
| SIB-200DBY, внутренний блок | 17.6 | 19 | 3150/2809/2554 | 1200x625x380 | 46 | 1568 | 4119 | 1568 | 4119
| SOB-200YA, наружный блок |  |  | - | 900х350х1170 | 97 | 2551 |  | 2551

## SAKATA мульти
[6 empty] | Ваша скидка, % |  | 0
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
DC - Инверторная мультисистема SOM-2 (3, 4, 5) Z_B ● Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2-5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4-10,5 в режиме охлаждения ● DC- инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами ● 4 разновидности внутренних блоков: настенные, кассетные 600х600мм ● Длинна трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 20 до 30 м, суммарная длинна
| SOM-2Z40B (наружный блок) | 4.1 | 4.4 | 2100 | 800x333x554 | 31 | 1403 | 1403
| SOM-2Z53B (наружный блок) | 5.3 | 5.56 | 2100 | 800x333x554 | 36 | 1806 | 1806
| SOM-3Z60B (наружный блок) | 6.15 | 6.59 | 2700 | 845x363x702 | 47 | 1879 | 1879
| SOM-3Z80B (наружный блок) | 7.9 | 8.2 | 3500 | 845x363x702 | 53 | 2050 | 2050
| SOM-4Z80B (наружный блок) | 8.2 | 8.8 | 3800 | 946x410x810 | 68 | 2624 | 2624
| SOM-4Z100B (наружный блок) | 10.5 | 11.14 | 5500 | 946x410x810 | 70 | 3966 | 3966
| SOM-5Z120B (наружный блок) | 12,0 | 12.3 | 5500 | 946x410x810 | 76 | 4271 | 4271
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенный тип
| SIMW-25CZ (внутренний блок) | 2.64 | 2.93 | 472 | 717x193x302 | 7 | 350 | 350
| SIMW-35CZ (внутренний блок) | 3.52 | 3.81 | 563 | 805x193x302 | 7.7 | 376 | 376
| SIMW-50CZ (внутренний блок) | 5.27 | 5.57 | 870 | 964x222x325 | 10.1 | 468 | 468
Кассетный тип
| SIMC-25 CZ/DZ (внутренний блок) | 2.64 | 2.93 | 580 | 570x570x260 | 14.5 | 641 | 641
| SIMC-35 CZ/DZ (внутренний блок) | 3.52 | 4,1 | 650 | 570x570x260 | 16 | 675 | 675
| SIMC-50DZ (внутренний блок) | 5.27 | 5,27 | 800 | 570x570x260 | 18 | 712 | 712
| T-MBQ4-03E (декоративная панель) |  |  |  | 647x647x50 | 2.5 | 179 | 179
Канальный тип (под заказ)
| SIMD-25BZ (внутренний блок) | 2.64 | 2.93 | 530 | 700x635x210 | 18.5 | 732 | 732
| SIMD-35BZ (внутренний блок) | 3.52 | 3.81 | 680 | 700x635x210 | 18.4 | 771 | 771
| SIMD-50AZ (внутренний блок) | 5,28 | 5,86 | 816 | 920x635x210 | 23 | 848 | 848
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенный тип
| SIMW-35AZ (внутренний блок) | 3.52 | 3.81 | 630 | 790х198х265 | 9 | 290 | 101
| SIMW-50AZ (внутренний блок) | 5.27 | 5.56 | 850 | 920х223х292 | 11,5 | 311 | 110
АКЦИЯ

## SAKATA VRF
[6 empty] | Ваша скидка,% |  | 0
VRF-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхГхВ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки тепловой насос, серия G, FULL DC-INVERTER
| SMSG-224Y | 22.4 | 25 | 9300 | 1018x828x1882 | 224 | 9832 | 9832
| SMSG-280Y | 28 | 31.5 | 10200 | 1018x828x1882 | 225 | 9955 | 9955
| SMSG-335Y | 33.5 | 37.5 | 10500 | 1018x828x1882 | 227 | 10277 | 10277
| SMSG-400Y | 40 | 45 | 11700 | 1278x828x1882 | 312 | 13738 | 13738
| SMSG-450Y | 45 | 50 | 11700 | 1278x828x1882 | 315 | 14100 | 14100
| SMSG-500Y | 50 | 56 | 11700 | 1278x828x1882 | 318 | 14633 | 14633
Наружные блоки тепловой насос, серия X
| SMSK-224Y | 22.4 | 25 | 9300 | 950x750x1720 | 197 | 8749 | 8749
| SMSK-280Y | 28 | 31.5 | 10200 | 950x750x1720 | 197 | 9215 | 9215
| SMSK-335Y | 33.5 | 37.5 | 10500 | 1210x750x1720 | 224 | 9678 | 9678
| SMSK-400Y | 40 | 45 | 11400 | 1210x750x1720 | 227 | 12407 | 12407
| SMSK-450Y | 45 | 50 | 11400 | 1210x750x1720 | 247 | 12971 | 12971
Наружные блоки с рекуперацией тепла, 3-х трубные, серия R
| SMSR-224Y | 22.4 | 25 | 9300 | 950x750x1720 | 210 | 9788 | 9788
| SMSR-280Y | 28 | 31.5 | 10200 | 950x750x1720 | 212 | 10714 | 10714
| SMSR-335Y | 33.5 | 37.5 | 10500 | 950x750x1720 | 215 | 11353 | 11353
| SMSR-400Y | 40 | 45 | 11700 | 1210x750x1720 | 298 | 13050 | 13050
| SMSR-450Y | 45 | 50 | 11700 | 1210x750x1720 | 312 | 13866 | 13866
| SMSR-500Y | 50 | 56 | 11700 | 1210x750x1720 | 318 | 14638 | 14638
Наружные блоки с водяным контуром, серия W
| SMSW-80V | 8 | 9 | - | 800x370x800 | 78 | 4078 | 4078
| SMSW-112V | 11.2 | 12.5 | - | 800x370x800 | 100 | 5688 | 5688
| SMSW-140V | 14 | 16 | - | 800x370x800 | 100 | 5732 | 5732
| SMSW-155V | 15.5 | 18 | - | 800x370x800 | 100 | 5798 | 5798
| SMSW-224Y | 22.4 | 25 | - | 780x550x1000 | 160 | 8677 | 8677
| SMSW-280Y | 28 | 31.5 | - | 780x550x1000 | 160 | 8752 | 8752
Наружные блоки мини VRF комфорт, серия L
| SMSL-112V | 11.2 | 12.5 | - | 950x370x1380 | 93 | 4056 | 4056
| SMSL-140V | 14 | 16 | - | 950x370x1380 | 95 | 4140 | 4140
| SMSL-155V | 15.5 | 18 | - | 950x370x1380 | 97 | 4656 | 4656
VRF-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Кассетный компактный четырехпоточный блок SCC-MS-V, ИК-пульт в комплекте
| SCC-22MS-V | 2.2 | 2.8 | 384-570 | 570х570х270 | 20 | 1063 | 1063
| SCC-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 384-570 | 570х570х270 | 20 | 1089 | 1089
| SCC-36MS-V | 3.6 | 4.2 | 384-570 | 570х570х270 | 20 | 1111 | 1111
| SCC-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 570-654 | 570х570х270 | 20 | 1133 | 1133
| SCC-50MS-V | 5 | 5.6 | 558-792 | 570х570х270 | 20 | 1155 | 1155
| SPE-CR-NA Декоративная панель |  |  |  | - | - | 131 | 131
Кассетный четырехпоточный блок SC-MS-V
| SC-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 720-960 | 840х840х248 | 23 | 1226 | 1226
| SC-63MS-V | 6.3 | 7.5 | 900-1140 | 840х840х248 | 23 | 1248 | 1248
| SC-71MS-V | 7.1 | 8.5 | 900-1200 | 840х840х248 | 23 | 1274 | 1274
| SC-84MS-V | 8.4 | 9.6 | 1200-1560 | 840х840х298 | 24 | 1301 | 1301
| SC-90MS-V | 9 | 10 | 1200-1560 | 840х840х298 | 24 | 1323 | 1323
| SC-112MS-V | 11.2 | 13 | 1440-1920 | 840х840х298 | 27 | 1376 | 1376
| SC-142MS-V | 14.2 | 16.3 | 1500-2040 | 840х840х298 | 27 | 1402 | 1402
| SC-160MS-V | 16 | 18 | 1620-2220 | 840х840х298 | 27 | 1428 | 1428
| SPE-A-NA Декоративная панель |  |  |  | - | - | 163 | 163
Напольный блок SFC-MS-V
| SFC-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 380-510 | 900х202х620 | 18 | 926 | 926
| SFC-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 480-620 | 900х202х620 | 22 | 952 | 952
| SFC-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 630-890 | 1170х202х620 | 26 | 1063 | 1063
| SFC-71MS-V | 7,1 | 8,5 | 710-980 | 1170х202х620 | 27 | 1089 | 1089
Канальный высоконапорный блок SCDH-MS-V
| SCDH-22MS-V | 2.2 | 2.8 | 360-480 | 650х75х720х270 | 25 | 727 | 727
| SCDH-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 360-480 | 650х75х720х270 | 25 | 745 | 745
| SCDH-36MS-V | 3.6 | 4.2 | 540-780 | 650х75х720х270 | 25 | 776 | 776
| SCDH-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 540-780 | 650х75х720х270 | 25 | 789 | 789
| SCDH-50MS-V | 5 | 5.6 | 660-900 | 900х75х720х270 | 34 | 838 | 838
| SCDH-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 660-900 | 900х75х720х270 | 34 | 851 | 851
| SCDH-63MS-V | 6.3 | 7.5 | 720-960 | 900х75х720х270 | 34 | 882 | 882
| SCDH-71MS-V | 7.1 | 8.5 | 720-960 | 900х75х720х270 | 34 | 1014 | 1014
| SCDH-84MS-V | 8.4 | 9.6 | 1150-1600 | 900х75х800х350 | 44 | 1199 | 1199
| SCDH-90MS-V | 9 | 10 | 1150-1600 | 900х75х800х350 | 44 | 1226 | 1226
| SCDH-112MS-V | 11.2 | 13 | 1150-1600 | 900х75х800х350 | 44 | 1248 | 1248
| SCDH-142MS-V | 14.2 | 16.3 | 1150-2100 | 1300х75х800х350 | 56 | 1380 | 1380
| SCDH-160MS-V | 16 | 18 | 1550-2150 | 1300х75х800х350 | 56 | 1406 | 1406
| SCDH-224MS-Y | 22.4 | 25 | 3480 | 1060х1120х470 | 94 | 2324 | 2324
| SCDH-280MS-Y | 28 | 31.5 | 4650 | 1250х1120х470 | 106 | 2482 | 2482
Канальный низконапорный блок SCDL-MS-V
| SCDL-22MS-V | 2.2 | 2.8 | 360-480 | 650х75х720х270 | 25 | 723 | 723
| SCDL-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 360-480 | 650х75х720х270 | 25 | 736 | 736
| SCDL-36MS-V | 3.6 | 4.2 | 540-780 | 650х75х720х270 | 25 | 767 | 767
| SCDL-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 540-780 | 650х75х720х270 | 25 | 780 | 780
| SCDL-50MS-V | 5 | 5.6 | 660-900 | 900х75х720х270 | 34 | 829 | 829
| SCDL-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 660-900 | 900х75х720х270 | 34 | 842 | 842
| SCDL-63MS-V | 6.3 | 7.5 | 720-960 | 900х75х720х270 | 34 | 873 | 873
| SCDL-71MS-V | 7.1 | 8.5 | 720-960 | 900х75х720х270 | 34 | 891 | 891
| SCDL-84MS-V | 8.4 | 9.6 | 1150-1550 | 900х75х800х350 | 44 | 1129 | 1129
| SCDL-90MS-V | 9 | 10 | 1150-1550 | 900х75х800х350 | 44 | 1151 | 1151
| SCDL-112MS-V | 11.2 | 13 | 1150-1550 | 900х75х800х350 | 44 | 1173 | 1173
| SCDL-142MS-V | 14.2 | 16.3 | 1500-2150 | 1300х75х800х350 | 56 | 1367 | 1367
| SCDL-160MS-V | 16 | 18 | 1500-2200 | 1300х75х800х350 | 56 | 1389 | 1389
| SCDL-224MS-Y | 22.4 | 25 | 3480 | 1060х1120х470 | 94 | 2403 | 2403
| SCDL-280MS-Y | 28 | 31.5 | 4320 | 1250х1120х470 | 106 | 2518 | 2518
Канальный блок ультратонкий SLCD-MS-V
| SLCD-22MS-V | 2.2 | 2.8 | 350-500 | 900х447х192 | 20 | 723 | 723
| SLCD-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 350-500 | 900х447х192 | 20 | 736 | 736
| SLCD-36MS-V | 3.6 | 4.2 | 520-640 | 900х447х192 | 21 | 767 | 767
| SLCD-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 520-640 | 900х447х192 | 21 | 780 | 780
| SLCD-50MS-V | 5 | 5.6 | 630-870 | 1170х447х192 | 26 | 847 | 847
| SLCD-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 630-870 | 1170х447х192 | 26 | 842 | 842
| SLCD-63MS-V | 6.3 | 7.5 | 670-950 | 1170х447х192 | 26 | 886 | 886
| SLCD-71MS-V | 7.1 | 8.5 | 670-950 | 1170х447х192 | 26 | 891 | 891
Канальный блок узкий SSCD-MS-V
| SSCD-22MS-V | 2.2 | 2.8 | 335-450 | 700х602х192 | 21 | 727 | 727
| SSCD-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 335-450 | 700х602х192 | 21 | 745 | 745
| SSCD-36MS-V | 3.6 | 4.2 | 470-590 | 700х602х192 | 21 | 758 | 758
| SSCD-43MS-V | 4.3 | 4.9 | 470-590 | 700х602х192 | 21 | 776 | 776
Канальный блок прямоточный SAFA-MS-V
| SAFA-90MS-V | 9 | 8.6 | 660 | 920х800х370 | 46 | 1318 | 1318
| SAFA-140MS-V | 14 | 13.7 | 1080 | 1320х800х370 | 60 | 1768 | 1768
| SAFA-224MS-V | 22.4 | 21.9 | 1680 | 1270х1069х486 | 97 | 3152 | 3152
| SAFA-280MS-V | 28 | 24.5 | 2100 | 1270х1069х486 | 97 | 3214 | 3214
| SAFA-335MS-Y | 33.5 | 26.8 | 3000 | 1270х1069х486 | 97 | 3659 | 3659
| SAFA-450MS-Y | 45 | 36 | 4000 | 1950х805х635 | 196 | 5472 | 5472
| SAFA-560-500MS-Y | 56 | 44.8 | 5000 | 1950х805х735 | 222 | 5727 | 5727
| SAFA-560-600MS-Y | 56 | 44.8 | 6000 | 1950х805х735 | 222 | 5930 | 5930
Настенный блок SWA-MS-V ИК-пульт в комплекте
| SWB-22MS-V | 2.2 | 2.5 | 460-660 | 926х315х240 | 13.5 | 556 | 556
| SWB-28MS-V | 2.8 | 3.3 | 460-660 | 926х315х240 | 13.5 | 564 | 564
| SWB-36MS-V | 3.6 | 4 | 460-830 | 926х315х240 | 13.5 | 582 | 582
| SWB-40MS-V | 4 | 4.5 | 460-830 | 926х315х240 | 13.5 | 591 | 591
| SWB-56MS-V | 5.6 | 6.3 | 582-893 | 1079x315x240 | 16 | 617 | 617
| SWB-71MS-V | 7.1 | 8 | 649-1122 | 1079x315x240 | 16 | 639 | 639
Напольно-потолочные блоки SFU-MS-V ИК-пульт в комплекте
| SFU-50MS-V | 5 | 5.6 | 540-780 | 680x990x230 | 31 | 1565 | 1565
| SFU-56MS-V | 5.6 | 6.5 | 540-780 | 680x990x230 | 31 | 1600 | 1600
| SFU-63MS-V | 6.3 | 7.5 | 678-966 | 680x990x230 | 32 | 1640 | 1640
| SFU-71MS-V | 7.1 | 8.5 | 678-966 | 680x990x230 | 32 | 1671 | 1671
| SFU-84MS-V | 8.4 | 9.6 | 732-1092 | 680x1285x230 | 39 | 1913 | 1913
| SFU-90MS-V | 9 | 10 | 798-1164 | 680x1285x230 | 40 | 1953 | 1953
| SFU-112MS-V | 11.2 | 13 | 978-1488 | 680x1285x230 | 41 | 1993 | 1993
| SFU-142MS-V | 14.2 | 16.3 | 1380-1980 | 680x1580x230 | 47 | 2244 | 2244
АКСЕССУАРЫ | Разветвители хладагента
| SBP-102M | Разветвитель хладагента серия М |  |  |  |  | 132 | 132
| SBP-162M | Разветвитель хладагента серия М |  |  |  |  | 198 | 198
| SBP-242M | Разветвитель хладагента серия М |  |  |  |  | 282 | 282
| SBP-302M | Разветвитель хладагента серия М |  |  |  |  | 300 | 300
| SBP-052LE | Разветвитель хладагента серии L и Е |  |  |  |  | 115 | 115
| SMF-22M | Объединитель наружных блоков серии М |  |  |  |  | 256 | 256
| SMF-32M | Объединитель наружных блоков серии М |  |  |  |  | 282 | 282
| SBP-142R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 210 | 210
| SBP-282R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 238 | 238
| SBP-452R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 291 | 291
| SBP-562R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 353 | 353
| SBP-692R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 419 | 419
| SBP-902R | Разветвитель хладагента серия R |  |  |  |  | 525 | 525
| SMF-202R | Объединитель наружных блоков серии R |  |  |  |  | 397 | 397
| SMF-212R | Объединитель наружных блоков серии R |  |  |  |  | 463 | 463
| SMF-302R | Объединитель наружных блоков серии R |  |  |  |  | 573 | 573
Дренажные насосы
| SDP-132MS-V | Высота подъема 900мм, совместим с SCDH-22MS-V - SCDH-71MS-V |  |  |  |  | 132 | 132
| SDP-162MS-V | Высота подъема 900мм, совместим с SCDH-84MS-V - SCDH-160MS-V |  |  |  |  | 132 | 132
| SDP-151MS-V | Высота подъема 600мм, совместим с SCDH-224MS-V - SCDH-280MS-V |  |  |  |  | 132 | 132
Системы управления
| SWRC-02 | Проводной ПДУ |  |  |  |  | 154 | 154
| SWRC-04 | Проводной ПДУ |  |  |  |  | 335 | 335
| SIRC-01 | Беспроводной ПДУ |  |  |  |  | 40 | 40
| SIRC-02 | Беспроводной ПДУ |  |  |  |  | 40 | 40
| SWR-01D | Приемник ИК сигнала |  |  |  |  | 110 | 110
| SWR-01C | Приемник ИК сигнала |  |  |  |  | 110 | 110
| SCH-160R | Блок переключения режимов |  |  |  |  | 2072 | 2072
| SCH-280R | Блок переключения режимов |  |  |  |  | 2249 | 2249
| HCCS-H128H2C1YM | Адаптер Hi-Dom |  |  |  |  | 11111 | 11111
| HCCS-H128H2C1NM | Адаптер Hi-Dom |  |  |  |  | 10626 | 10626
Прочие опции
| SDX-2A | Комплект для подключения приточной установки |  |  |  |  | 1133 | 1133
| SDX-4A | Комплект для подключения приточной установки |  |  |  |  | 1146 | 1146
| SDX-6A | Комплект для подключения приточной установки |  |  |  |  | 1199 | 1199
| SDX-10A | Комплект для подключения приточной установки |  |  |  |  | 1279 | 1279
| SDX-20A | Комплект для подключения приточной установки |  |  |  |  | 1631 | 1631
Вернуться к содержанию >>

## SAKATA Чиллер Фанкойлы
[6 empty] | Ваша скидка,% |  | 0
Модульные чиллеры | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Модульные чиллеры, тепловой насос, серия H, ON-OFF
| SCMH-65H | 65 | 71 | 13500х2 | 2000х950х1880 | 580 | 19749 | 19749
| SCMH-130H | 130 | 142 | 27000х2 | 2200х1100х2220 | 935 | 33534 | 33534
Фанкойлы | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | РАЗМЕРЫ ШхГхВ, мм | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Канальные фанкойлы
| SFD-200/20V2A | 1.8 | 2.7 | 170-340 | 694х518х240 | 12.6 | 264 | 264
| SFD-300/25V2A | 2.7 | 4 | 255-510 | 894х518х240 | 16.4 | 305 | 305
| SFD-400/35V2A | 3.6 | 5.4 | 340-680 | 894х518х240 | 16.8 | 325 | 325
| SFD-500/45V2A | 4.5 | 6.7 | 425-850 | 1039х518х240 | 18.9 | 346 | 346
| SFD-600/55V2A | 5.4 | 8.1 | 510-1020 | 1129х518х240 | 20.2 | 386 | 386
| SFD-800/70V2A | 7.2 | 10.8 | 680-1360 | 1319х518х240 | 26 | 549 | 549
| SFD-1000/90V2A | 9 | 13.5 | 850-1700 | 1619х518х240 | 31.3 | 620 | 620
| SFD-1200/110V2A | 10.8 | 16.2 | 1020-2040 | 1719х518х240 | 33.4 | 671 | 671
Кассетные фанкойлы
| SF4C-300/25V2A | 2.7 | 4.07 | 255-510 | 615×615×263 | 20 | 550 | 550
| SF4C-400/35V2A | 3.62 | 5.4 | 340-680 | 615×615×263 | 20 | 599 | 599
| SF4C-500/45V2A | 4.5 | 6.76 | 425-850 | 615×615×263 | 21 | 644 | 644
| SF4C-600/55V2A | 5.4 | 8.1 | 510-1020 | 835х835х250 | 24.5 | 641 | 641
| SF4C-800/70V2A | 7.2 | 10.8 | 680-1360 | 835х835х250 | 25.5 | 702 | 702
| SF4C-1000/90V2A | 9 | 13.5 | 850-1700 | 835х835х250 | 26.5 | 803 | 803
| SF4C-1200/110V2A | 10.8 | 16.3 | 1020-2040 | 835х835х250 | 28 | 834 | 834
| SP600 | Декоративная панель |  |  | 650x650x55 | 5 | 137 | 137
| SP950 | Декоративная панель |  |  | 910х910х310 | 5 | 203 | 203
Настенные фанкойлы
| SFWM-300/25V2A | 2,7 | 4 | 255-510 | 850х300х198 | 11 | 498 | 498
| SFWM-400/35V2A | 3,6 | 5.4 | 340-680 | 850х300х198 | 12.6 | 529 | 529
| SFWM-500/45V2A | 4,5 | 6.8 | 425-850 | 970х315х235 | 15 | 590 | 590
| SFWM-600/55V2A | 5,4 | 8.2 | 510-1020 | 970х315х235 | 16 | 612 | 612
АКСЕССУАРЫ
| S-3V | 3-х ходовой клапан |  |  |  |  | 112 | 112

## ДОРАБОТАННЫЕ
[8 empty] | Скидка SAKATA, % |  | 0
ДОРАБОТАННЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | Модель | Мощность, кВт |  |  | Воздухо-обмен | Габариты, ШxГxВ | Цена дилерская |  | Ваша цена со скидкой
|  | холод | тепло | электр. | м3/ч | мм | Cold (-30) | Frost (-40) | Cold (-30) | Frost (-40)
SAKATA Fusion 3 ON/OFF с низкотемпературной доработкой -30 °C / -40 °C
| SOH-20VHC - cold / frost | 2 | 2.2 | - | - | 681x285x434 | 594 | 624 | 594 | 624
| SOH-25VHC - cold / frost | 2.5 | 2.6 | - | - | 681x285x434 | 620 | 650 | 620 | 650
| SOH-35VHC - cold / frost | 3.2 | 3.4 | - | - | 773x287x552 | 720 | 750 | 720 | 750
| SOH-50VHC - cold / frost | 5 | 5 | - | - | 842x322x555 | 1021 | 1047 | 1021 | 1047
| SOH-60VHC - cold / frost | 7 | 7.3 | - | - | 845x363x702 | 1233 | 1259 | 1233 | 1259
SAKATA Liberty 2 ON/OFF с низкотемпературной доработкой -30 °C / -40 °C
| SOH-20VGC - cold / frost | 2.2 | 2.3 | - | - | 700x275x550 | 627 | 657 | 627 | 657
| SOH-25VGC - cold / frost | 2.6 | 2.8 | - | - | 700x275x550 | 654 | 684 | 654 | 684
| SOH-35VGC - cold / frost | 3.5 | 3.8 | - | - | 770x300x555 | 746 | 776 | 746 | 776
| SOH-50VGC - cold / frost | 5.3 | 5.4 | - | - | 770x300x555 | 1034 | 1060 | 1034 | 1060
| SOH-60VGC - cold / frost | 7 | 7.6 | - | - | 845x363x702 | 1272 | 1298 | 1272 | 1298
[8 empty] | Скидка SAKATA, % |  | 59
ДОРАБОТАННЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | Модель | Мощность, кВт |  |  | Воздухо-обмен | Габариты, ШxГxВ | Цена дилерская, $ |  | Ваша цена со скидкой, $
|  | холод | тепло | электр. | м3/ч | мм | Cold (-30) | Frost (-40) | Cold (-30) | Frost (-40)
SAKATA серии SemiPRO с низкотемпературной доработкой -30 °C / -40 °C
| SOB-50VB - cold / frost | 5.28 | 5.86 | - | - | 762х282х593 | 1417 | 1443 | 580.97 | 591.63
| SOB-60VB - cold / frost | 7 | 7.62 | - | - | 845х324х695 | 1669 | 1695 | 684.29 | 694.95
| SOB-100YA - cold / frost | 10.5 | 11.7 | - | - | 990х354х966 | 2388 | 2413 | 979.08 | 989.33
| SOB-140YA - cold / frost | 14 | 15.2 | - | - | 900х340х1167 | 2633 | 2658 | 1079.53 | 1089.78
| SOB-200YA - cold / frost | 17.6 | 19 | - | - | 900х340х1167 | 2906 | 2931 | 1191.46 | 1201.71